Załącznik nr 3

…............................

Nazwa i adres Wykonawcy

KALKULACJA CENY OFERTY

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość ogółem netto (PLN) | Podatek VAT |  | Wartość ogółem brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka % | Kwota (PLN) |  |
| 1 | MIKROSKOP Z KAMERĄ 3MP źródło oświetlenia LED, obiektywy : 4x, 10x, 40x, 100x, głowica binokularowa z kamerą, powiększenie okularu 10x, pole widzenia okularów 18mm, zakres ruchu 75x40mm z noniuszem, regulacja ostrości mikro/makro. Gwarancja co najmniej 12 miesiecy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | MIKROSKOP STEREOSKOPOWY z akcesoriami Rozstawu źrenic: 55-75 mm Obiektywy: 1x, 1x~3x, 3x Głowica: binokularowa Powiększenia mikroskopu: 10 x, 20 x, 30 x, 60 x Pole widzenia okularów: 20 mm, 10 mm Regulacja dioptrii: +/- 5D w lewym tubusie Powiększenie okularu: 10 x, 20 x Pole widzenia mikroskopu: 18 mm, 6 mm, 9 mm, 3 mm Okres gwarancji: 12 mies. Autoryzowany serwis na terenie Polski SLA do 3 tygodni serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP wsparcie techniczne w języku polskim instrukcja obsługi w języku polskim. 1 zestaw preparacyjny, szkiełka nakrywkowe (200 szt), podstawowe (150 szt), szakla Petriego (8 szt) | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | ZESTAW OKULARÓW 8 SZT (Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie): Ośmiordzeniowy procesor Kontroler ręczny Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh Aparat z matrycą 13 Mpx z autofokusem Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu Wyświetlacz 5,5-calowy o rozdzielczości 2560 x 1440 3 GB DDR RAM 32 GB wewnętrznej pamięci masowej Cztery godziny pracy na jednej baterii, głośniki. Okres gwarancji: 12 mies. Autoryzowany serwis na terenie Polski SLA do 3 tygodni serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim. Możliwość zakładania na okulary korekcyjne Licencja 3 lata. | 2 zestawy po 8 szt |  |  |  |  |  |
| 6 | ZESTAW LEGO ESSENTIAL | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | ZESTAW - DŁUGOPISY 3D Z FILAMENTAMI DO KAŻDEGO DŁUGOPISU Gwarancja co najmniej 12 miesiecy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | TELESKOP Z AKCESORIAMI min. parametry: refraktor o średnicy 70mm pozwalający powiększyć obraz do 140 x Gwarancja co najmniej 12 miesiecy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | ROBOT EDUKACYJNY WRAZ Z AKCESORIAMI: ZESTAW DLA 8 OSÓB ROBOT TYPU DRON EDUKACYJNY Z KLATKĄ OCHRONNĄ ,LEKCJAMI I TABLETAMI Wbudowane funkcje: Range, Finder, Barometer, LED, system wizyjny,WIFI, odległość lotu 100 m, czas lotu 13 minut, wysokość lotu 30 m, kamera 5MP. Tablety: rozdzielczość ekranu 1280x800, pamięć 32GB, RAM 2B, system Android, bluetooth, WIFI Gwarancja co najmniej 12 miesiecy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). | 1 zestaw dla 8 osób |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |

...................................................

data i podpis Wykonawcy